REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR:
Dotarea cu detectoare individuale de fum
- Se recomandă instalarea detectoarelor individuale de fum (câte unul în dormitoare, camera de zi, holuri). Funcţionarea corectă a acestora reduce la jumătate numărul victimelor incendiilor.
- Verifică funcţionarea detectoarelor, curăță-le lunar şi înlocuiește bateriile cel puţin o dată pe an.
- Înlocuirea detectoarelor se face o dată la 10 ani.
Materialele inflamabile
- Nu folosi niciodată motorina, benzina, naftalina sau alte material inflamabile în interiorul locuinţei.
- Carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi cantitatea de 25 l.
- Nu fuma niciodată în apropierea lichidelor inflamabile.
- Nu aşeza buteliile de gaze în apropierea surselor de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare.
- Nu folosi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete.
- Nu încălzi buteliile cu flacără şi nu le folosi în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată.
- Se interzice transvazarea gazului din butelii în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.
Sistemele de încălzire
- Asigură-te că o persoană autorizată va verifica, repara și curăța coşurile de fum cel puţin o dată pe an. Tăie crengile copacilor aflate deasupra sau în apropierea coşurilor de fum.
- Pune materialele combustibile la distanţă faţă de sobe. Asigură izolarea sobei faţă de podea şi pereţii din apropiere.
- Folosește doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat sistemul de încălzire şi respectă întocmai instrucţiunile producătorului.
- Depozitează cenuşa într-un container de metal în exteriorul locuinţei şi la distanţă de casă, grajd, fânar, depozite, etc.
- Amplasează un ecran în faţa focarului şemineului şi ţine uşiţa închisă la sobă.
- Stinge întotdeauna focul din sobă înainte de culcare.
Focul deschis
- Păstrează chibriturile şi brichetele departe de copii, şi, dacă este posibil, închise.
- Nu aşezai lumânările aprinse în apropierea materialelor combustibile.
- Lumânările aprinse se amplasează într-un suport stabil, incombustibil.
- Înainte de a părăsi o încăpere, stinge toate lumânările.
- Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu
- pericol de incendiu/explozie, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri sau spaţii în care se simte miros de gaz şi altele asemenea.
- Se interzice folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.
- Arderea resturilor menajere se face doar la distanţe corespunzătoare de locuinţe şi anexe gospodăreşti, asigurându-se supravegherea pe tot parcursul acesteia. Înainte de a părăsi locul de ardere, se stinge cu apă.
La arderea miriştilor se solicită permis de lucru cu foc de la primărie şi se respectă măsurile cuprinse în acesta.
Fumatul
- Nu fuma în pat sau când ești obosit ori ai luat medicamente.
- Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
- Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi umple cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte de le arunca.
Instalaţii/echipamente electrice
În locuinţele şi gospodăriile populaţiei se interzic:
- Utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii.
- Suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori.
- Nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea.
- Folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.
- Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător de incendiu sau a unei pături de incendiu.
- ATENŢIE! Un incendiu de grăsimi NU se stinge cu apă; recipientul în care s-a produs incendiul se acoperă cu un capac sau cu o cârpă umedă.
Solicită la primărie efectuarea unui control de prevenire a incendiilor de către componenta preventivă a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Controlul preventiv este gratuit.
Evacuarea în caz de incendiu
- Discută cu toţi membrii familiei şi în special cu copiii, posibilităţile de evacuare din locuinţă.
- Se recomandă ca evacuarea în caz de incendiu să se efectueze cât mai aproape de podea, unde aerul este lipsit de fum în caz de incendiu.
- Exersează evacuarea din locuinţă cu copiii.
- Nu îi încuia pe copii în casă. Lasă-le cheia. Un număr ridicat de decese în rândul copiilor au loc anual din cauză că părinţii îi lasă singuri în casă fără nicio posibilitate de a putea ieşi din locuinţă în caz de incendiu.
- Curăţă periodic spaţiile de depozitare din locuinţă.
- Nu păstra ziare şi reviste vechi care, în caz de incendiu ar putea contribui la producerea unei cantităţi ridicate de căldură şi fum.
##### În timpul evenimentului

ATENŢIE!
Dacă ți s-au aprins hainele:
✓ îți acoperiţi faţa cu mâinile
✓ te aşezi la pământ şi te rostogolești stânga-dreapta până ce se stinge focul.
✓ Nu alerga! Astfel, înteţești focul.
- Verifică uşile închise dacă sunt fierbinţi, înainte de a le deschide.
- Dacă trebuie să treci prin spaţii în care uşile sunt închise, verifică cu dosul mâinii partea de sus a uşii, clanţa şi spaţiul dintre uşă şi cadrul uşii.
- Nu folosi niciodată palma sau degetele pentru a face această verificare.
Dacă uşa e fierbinte:
- Nu o deschide!
- Dacă locuiești la parter încercearcă să ieşi pe fereastră.
- Dacă nu poți ieşi din casă, etanşează spaţiile din jurul uşii, inclusiv gaura cheii, împotriva pătrunderii fumului de incendiu.
- Deschide fereastra încăperii în care te afli şi strigă după ajutor.
- Rămâi în cadrul ferestrei până la sosirea pompierilor.
Dacă uşa e rece:
- Deschide încet uşa şi asigură-te că incendiul şi/sau fumul de incendiu nu blochează căile de evacuare.
- În cazul în care căile de evacuare sunt blocate, închide imediat uşa şi căută o altă posibilitate de evacuare (de exemplu, o fereastră, dacă e posibil).
- Dacă evacuarea este posibilă, ieşi imediat din casă şi închide uşile în urma ta.
- Deplasează-te cât mai aproape de podea.
- Ieşi urgent din locuinţă. Nu zăbovi înăuntru pentru a încerca să salvezi obiecte sau să stingi incendiul. Fiecare secundă contează pentru viaţa ta!
- Închide uşile în urma ta pentru a limita propagarea incendiului.
- Nu te întoarce în casă pentru a lua obiecte considerate importante. Viaţa ta este mai de preţ!
- Când ai ajuns în exterior, sună la „112”.
##### După eveniment
- Dacă sunt victime sau chiar tu ești victimă în urma unui incendiu, sună la 112 ori roagă pe cineva să sune.
- Răcește cu apă şi acoperă arsurile cu feşe sterile pentru a reduce şansele de infectare.
- Revino în locuinţă doar după ce ai obţinut acordul pompierilor.
- Dacă ești chiriaş, contactează proprietarul locuinţei.